|  | УТВЕРЖДЕНО на заседании кафедры физикохимии материалов и производственных технологий Протокол № 1 от 02.09.2024 |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»

- Классификация спектроскопических методов исследования.

- Особенности атомных спектров.

- Формирование спектров поглощения и испускания.

- Общая характеристика фотометрических методов анализа и их достоинства.

- Физические основы фотометрических методов анализа.

- Аппаратура и техника фотометрических измерений. Общая схема.

- Фотометрический метод. Качественный и количественный анализ.

- Общие сведения об ИК-спектроскопии.

- Теоретические основы ИК-спектроскопии.

- Формирование ИК-спектров молекул.

- Основные области ИК-спектров и их интерпретация.

- Устройство и принцип работы ИК-спектрометров.

- Особенности проведения анализа на фурье-спектрометрах.

- Применение ИК-спектроскопии.

- Характеристическое рентгеновское излучение.

- Классификация линий рентгеновского спектра.

- Особенности рентгеновской спектроскопии.

- Качественный и количественный рентгеновский анализ.

- Рентгенофлуоресцентный спектральный метод анализа (РСФА).

- Регистрация рентгеновского излучения в рентгеновском анализе.

- Особенности устройств современных рентгеновских спектрометров.

- Рентгеноспектральный микроанализ.

- Физические основы рентгенофазового анализа.

- Фазовый анализ кристаллических образцов.

- Подготовка образцов к анализу и расшифровка рентгенограмм.

- Виды микроскопии, общая классификация микроскопов.

- Оптическая схема и принцип действия прямого оптического микроскопа.

- Увеличение и разрешающая способность микроскопа.

- Основные узлы оптического микроскопа.

- Микроскопы, специализированные по виду наблюдения.

- Методы освещения и наблюдения в оптической микроскопии.

- Методы наблюдения в поляризованном и интерферирующем свете.

- Люминесцентная, ультрафиолетовая и инфракрасная микроскопия.

- Просвечивающая электронная микроскопия.

- Растровая электронная микроскопия.

- Атомно-силовая микроскопия.

- Туннельная микроскопия.

- Методы термического анализа.

- Дифференциальный термический анализ (ДТА).

- Термогравиметрический анализ (ТГА).

- Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК).

- Качественный и количественный термический анализ.

- Применение термического анализа.

- Измерение удельного сопротивления двухзондовым методом.

- Измерение удельного сопротивления четырехзондовым методом.

- Измерение удельного сопротивления однозондовым методом.

- Измерение удельного сопротивления бесконтактными методами.

- Измерение термоэлектрических эффектов.

- Измерение диэлектрических свойств жидкостей.

- Измерение диэлектрических свойств порошков.

- Измерение диэлектрических свойств твердых образцов.

- Измерение температуры терморезисторами.

- Измерение температуры термопарами.

- Измерение температуры пирометрами.

- Измерения механических величин омическими преобразователями.

- Измерения механических величин индуктивными и емкостными преобразователями.

- Измерения механических величин индукционными и пъезоэлектрическими преобразователями.

- Измерения механических характеристик ионизационными преобразователями.

- Анализ состава и структуры веществ термоэлектрическими преобразователями.

- Анализ свойств веществ фотоэлектрическими преобразователями.

- Механические испытания металлов и сплавов.

- Механические испытания природных каменных материалов.

- Механические испытания кирпича.

- Определение реологических свойств цемента.

- Механические испытания цемента.

- Механические испытания бетона.

- Механические испытания керамической плитки.

- Механические испытания пластмасс.

- Механические испытания волокон и нитей.

- Механические испытания тканей.

- Механические испытания трикотажа.