Вопросы для подготовки к экзамену по курсу

«Методы и средства исследования», часть 2-ая

- Общая характеристика органолептического анализа и его назначение.

- Классификация видов органолептического анализа и их характеристика.

- Осязательный органолептический анализ.

- Организация сенсорных исследований.

- Оценка сенсорной чувствительности дегустаторов.

- Оценка работы дегустационной комиссии.

- Этапы и порядок проведения органолептического анализа.

- Метод предпочтений в органолептическом анализе.

- Методы сравнений в органолептическом анализе.

- Методы бальной оценки в органолептическом анализе.

- Количественная характеристика запахов: порог ощущения, порог распознавания, порог различия.

- Классификация оптических методов. Их характеристики.

- Физические основы рефрактометрии.

- Определение строения вещества с помощью коэффициента преломления.

- Принцип действия рефрактометров.

- Практическое применение метода рефрактометрии.

- Поляризованный свет.

- Оптически активные вещества. Их характеристики.

- Принцип действия поляриметров.

- Схема прохождения света при проведении поляриметрического анализа.

- Сущность нефелометрического и турбидиметрического методов анализа.

- Применение нефелометрического и турбидиметрического методов анализа.

- Классификация фотометрических методов анализа.

- Оптическая плотность. Закон Бугера–Ламберта–Бера.

- Принцип работы и схема однолучевого фотоэлектроколориметра.

- Схема спектрофотометра.

- Количественный фотометрический анализ.

- Применение фотометрии.

- Фотонефелометрический и фототурбидиметрический методы анализа.

- Схема фотонефелометра.

- Фотофлуорометрический метод анализа.

- Схема фотофлуориметра.

- Основы спектроскопии.

- Классификация спектральных методов.

- Типы спектров в атомной спектроскопии.

- Схема атомно-абсорбционного спектрометра.

- Источники излучения в атомно-абсорбционной спектроскопии (лампы с полым катодом).

- Атомизаторы в атомно-абсорбционной спектроскопии.

- Схема атомизатора для пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.

- Электротермический способ атомизации в атомно-абсорбционной спектроскопии.

- Роль монохроматоров в атомно-абсорбционной спектроскопии.

- Устройство и применение фотоумножителя в атомно-абсорбционной спектроскопии.

- Количественный атомно-абсорбционный анализ и его применение.

- Практическое применение метода атомно-абсорбционной спектроскопии.

- Атомно-эмиссионная спектроскопия. Сущность метода.

- Блок-схема атомно-эмиссионного спектрометра.

- Источники атомизации и возбуждения в атомно-эмиссионной спектроскопии. Дуговой и искровой разряды.

- Источники атомизации и возбуждения в атомно-эмиссионной спектроскопии. Плазменные атомизаторы.

- Источники атомизации и возбуждения в атомно-эмиссионной спектроскопии. Лазерная горелка.

- Рентгеновская и электронная спектроскопия.

- Возбуждение внутренних электронов рентгеновским излучением.

- Устройство рентгеновского спектрометра.

- Устройство и принцип работы рентгеновской трубки.

- Детекторы. Газоразрядная трубка. Полупроводниковый детектор.

- Качественный и количественный рентгеноспектральный анализ и его применение.

- Физические основы ИК-спектрометрии.

- Подготовка проб к анализу в ИК-спектроскопии.

- Особенности конструкций ИК-спектрометров.

- Интерпретация ИК-спектров.

- Качественный и количественный анализ в ИК спектроскопии.

- Оптическая микроскопия. Подготовка образцов.

- Устройство и принцип действия оптических микроскопов.

- Разрешающая способность микроскопа. Предельный угол разрешения. Правило Релея.

- Электронная микроскопия.

- Растровый электронный микроскоп.

- Сканирующая зондовая микроскопия.

- Сканирующий туннельный микроскоп. Физические основы и принцип действия.

- Режимы работы  сканирующего туннельного микроскопа.

- Принцип действия  атомно-силового микроскопа.

- Разновидности атомно-силового микроскопа.

- Двухзондовый метод измерения удельного сопротивления.

- Четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления.

- Однозондовый метод измерения удельного сопротивления.

- Бесконтактные методы измерения удельного сопротивления.

- Измерение диэлектрических свойств жидкостей.

- Измерение диэлектрических свойств порошков.

- Измерение диэлектрической проницаемости твердых тел.

- Абсолютный и относительный методы измерения коэффициента теплопроводности.

- Схема измерения дифференциальной термо-ЭДС.

- Определение коэффициента термического расширения.

- Схема измерения ЛКТР.

- Термический анализ.

- Дифференциальный термический анализ. Температурная кривая нагревания.

- Дифференциальная кривая нагревания.

- Комбинированные термопары.

- Термогравиметрическая кривая.

- Дифференциальная термогравиметрическая кривая.

- Дериватограф. Устройство.

- Принцип работы дериватографа.

- Качественный термический анализ.

- Количественный термический анализ.

- Определение чистоты химических веществ методом ДТА.

- Понятие химический сенсор. Классификация сенсоров.

- Устройство и принцип работы полупроводниковых сенсоров.

- Устройство и принцип работы сенсоров на основе МДП-структур.

- Устройство и принцип действия тепловых сенсоров.

- Термокаталитические сенсоры.

- Сенсоры на основе твёрдых электролитов.

- Потенциометрические сенсоры.

- Амперометрические сенсоры.